## Sheet1
External ID | Serial Number | SiPM_Strip_ID | Date | Location | Operator | Thermal_Cycle | Polarization | Temperature | Acquisition_Time | Weighted_Threshold_Charge | SiPM_Location | OV | Counts | Status | Comment
| 171 | 171 | 31-05-2023-16:45 UTC | Ferrara | Tommaso Giammaria | 3 | Rev | LN2 | 120 | 870 | 0 | 4 | 671 | Success
| 171 | 171 | 31-05-2023-16:45 UTC | Ferrara | Tommaso Giammaria | 3 | Rev | LN2 | 120 | 870 | 1 | 4 | 49 | Success
| 171 | 171 | 31-05-2023-16:45 UTC | Ferrara | Tommaso Giammaria | 3 | Rev | LN2 | 120 | 870 | 2 | 4 | 129 | Success
| 171 | 171 | 31-05-2023-16:45 UTC | Ferrara | Tommaso Giammaria | 3 | Rev | LN2 | 120 | 870 | 3 | 4 | 76 | Success
| 171 | 171 | 31-05-2023-16:45 UTC | Ferrara | Tommaso Giammaria | 3 | Rev | LN2 | 120 | 870 | 4 | 4 | 74 | Success
| 171 | 171 | 31-05-2023-16:45 UTC | Ferrara | Tommaso Giammaria | 3 | Rev | LN2 | 120 | 870 | 5 | 4 | 127 | Success